## PL.Detalhada
CLIENTE: ITESP - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS
OBRA: CEMASP - CENTRO DE MEMÓRIA AGRÁRIA DE SÃO PAULO - 2º FASE
LOCAL: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 554 / SÃO PAULO - SP
PLANILHA DETALHADA - POR FASE
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
I | EDIFÍCIO |  |  |  |  | 81741.5041
I.1 | MEZANINO |  |  |  |  | 81741.5041
I.1.1 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 1809.7568
03.01.240 |  | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 9.24 | 18.22 | 168.3528
10.01.040 |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | 57 | 5.46 | 311.22
09.01.030 |  | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 9.24 | 121.2 | 1119.888
11.01.100 |  | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 0.8 | 262.87 | 210.296
I.1.1 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 3177.42
I.1.1.A | BEBEDOURO E APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 3177.42
30.08.060 |  | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 482.09 | 482.09
44.01.160 |  | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 1 | 409.78 | 409.78
44.03.090 |  | Cabide cromado para banheiro | un | 1 | 32.52 | 32.52
44.03.130 |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 26.72 | 26.72
44.03.180 |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 1 | 38.05 | 38.05
44.03.480 |  | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 179.88 | 179.88
44.03.050 |  | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 | 42.14 | 42.14
44.20.280 |  | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 | 25.69 | 25.69
30.03.030 |  | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 06 l/h | un | 1 | 1737.83 | 1737.83
44.20.100 |  | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 30.6 | 30.6
44.20.220 |  | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 1 | 141.29 | 141.29
44.20.650 |  | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 1 | 30.83 | 30.83
I.1.2 | PISOS |  |  |  |  | 16225.492
04.04.030 |  | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m² | 0.4 | 13.19 | 5.276
19.01.060 |  | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m² | 0.4 | 125.18 | 50.072
21.02.281 |  | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea com espessura de 2 mm, com impermeabilização acrílica | m² | 100.6 | 156.07 | 15700.64
21.20.302 |  | Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm | m | 22.4 | 20.96 | 469.504
I.1.3 | PINTURA |  |  |  |  | 7676.64
33.10.050 |  | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 429.4 | 17.38 | 7462.97
33.12.010 |  | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 8.7 | 24.56 | 213.67
I.1.4 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 4060.8
04.30.060 |  | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 30 | 5.86 | 175.8
46.26.030 |  | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm | m | 30 | 129.5 | 3885
I.1.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 36168.1033
I.1.4.A | LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES |  |  |  |  | 24100.9233
38.16.090 |  | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | un | 10 | 15.9 | 159
40.04.390 |  | Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas | un | 15 | 16.18 | 242.7
40.04.450 |  | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 49 | 16.26 | 796.74
40.05.180 |  | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 4 | 29.61 | 118.44
41.07.410 |  | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "2U", base E27 de 11 W - 110 ou 220 V | un | 2 | 10.47 | 20.94
50.05.260 |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 11 | 210.76 | 2318.36
41.53.791 |  | Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico, 4000 K, fluxo luminoso de 3360 lm, potência de 31 W | un | 27 | 706 | 19062
41.53.794 |  | Luminária LED redonda de embutir com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 3260 lm, potência de 36 W | un | 1 | 594.8 | 594.8
41.31.085 |  | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 2 | 344.19 | 688.38
38.04.020 |  | Eletroduto galvanizado, médio de 1/2´ - com acessórios | m | 3.79 | 22.25 | 84.3275
39.02.016 |  | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 7.58 | 2.01 | 15.2358
I.1.4.B |  | EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA E CONTROLE |  |  |  | 12067.18
66.08.042 |  | Câmera fixa compacta de 1/3", colorida, com lente varifocal, para áreas internas e externas | un | 2 | 906.1 | 1812.2
Pesquisa de Mercado |  | Câmera IP HD 1.3 MP, com dome de proteção e lente varifocal, para áreas internas e externas | un | 5 | 1056.82 | 5284.1
66.20.202 |  | Instalação de câmera fixa para CFTV | un | 7 | 150.78 | 1055.46
66.08.620 |  | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | un | 1 | 3657.68 | 3657.68
69.09.250 |  | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6 | un | 7 | 36.82 | 257.74
I.1.5 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 9616.1
I.1.5.A | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 9616.1
43.07.350 |  | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 2 | 4200.77 | 8401.54
43.20.140 |  | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | un | 2 | 607.28 | 1214.56
I.1.6 |  | VIDROS |  |  |  | 371.772
04.14.040 |  | Retirada de esquadria em vidro (porta de vidro com reaporveitamento) | m² | 3.36 | 32.4 | 108.864
26.01.140 |  | Recolocação portas de vidro | un | 2 | 21.21 | 42.42
04.14.020 |  | Retirada de Espelho | m² | 0.8 | 10.61 | 8.488
26.04.010 |  | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 0.8 | 265 | 212
I.1.7 |  | FERRAGENS E ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | 1748.59
28.20.220 |  | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 2 | 86.25 | 172.5
28.20.230 |  | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 2 | 90.92 | 181.84
28.20.430 |  | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | cj | 1 | 127.27 | 127.27
28.01.330 |  | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg | un | 2 | 633.49 | 1266.98
I.1.8 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 63.6
04.08.020 |  | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 1 | 15.15 | 15.15
23.20.040 |  | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 1 | 48.45 | 48.45
I.1.9 |  | ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO |  |  |  | 823.23
32.06.231 |  | Película de controle solar refletiva na cor preta, para aplicação em vidros | m² | 3 | 75.41 | 226.23
Pesquisa de Mercado |  | Cortina Rolô Black-Outt com caimento de tecido | m² | 3 | 199 | 597
II | PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 38021.25
30.14.031 |  | Plataforma elevatória vertical semicabinada para acessibilidade, com percurso até 4,0 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, com capacidade minima de 250 Kg | cj | 1 | 38021.25 | 38021.25
III |  | PROTEÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 3248.1648
02.03.240 |  | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | m² | 226.8 | 6.9 | 1564.92
02.03.500 |  | Proteção em madeira e lona plástica para equipamentos: mecânico/informática, para obras de reforma | m³ | 30.56 | 55.08 | 1683.2448
IV |  | CÚPULA DE ACRÍLICO CRISTAL |  |  |  | 14990
Pesquisa de Mercado |  | Cúpula de Acrílico cristal 1290mmx2780xAlt. 820mm | un | 1 | 14990 | 14990
V | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 460.62
55.01.020 |  | Limpeza final da obra | m² | 54 | 8.53 | 460.62
| PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | 138461.5389
| BDI |  | 30% |  |  | 41538.4617
| PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | 180000.0006
Note on E36: Administrador: +25m²