## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS
Objeto : Construção de Barracão de Múltiplo-uso – 15,00x20,00 m
Local : Assentamento Sumaré I - Area Comunitária
Município : Sumaré – SP
Referência: Tabela SINAPE DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 10/08/2019
* Composição de Serviços Anexo
Referência SINAPI 08/2019 | Item | Discriminação dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 01 | Serviços Preliminares
74209/001 | 01.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 323.3 | 2424.75
| 01.2 | Limpeza do Terreno
73859/002 | 01.2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 390 | 1.6 | 780
99059 | 01.2.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m² | 80.5 | 40.11 | 4036.0687
| 01.3 | Movimento de Terra
79480 | 01.3.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 90 | 2.29 | 257.625
41721 | 01.3.2 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 45 | 3.25 | 182.8125
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 7681.2563
| 02 | Infra-Estrutura
| 02.1 | Fundação - Serviços Gerais
93358 | 02.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 14.7 | 79.19 | 1455.1163
94097 | 02.1.2 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 21 | 5.8 | 152.25
94968 | 02.1.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.8 | 233.96 | 233.96
| 02.2 | Fundação Profunda
98229 | 02.2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 96 | 72.07 | 8648.4
| 02.3 | Formas de fundação
96536 | 02.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 63.94 | 52.97 | 4233.6272
| 02.4 | Armadura
92916 | 02.4.1 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 78.4 | 10.14 | 993.72
92792 | 02.4.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 78.4 | 6.14 | 601.72
92915 | 02.4.3 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO),UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 34.88 | 11.96 | 521.456
92791 | 02.4.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 34.88 | 6.81 | 296.916
| 02.5 | Concreto
94970 | 02.5.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 5.6 | 271.29 | 1899.03
74157/004 | 02.5.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 5.6 | 130.4 | 912.8
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 19948.9955
| 03 | Superestrutura (vigas de travamento, pilares )
| 03.1 | Formas
92269 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 50.76 | 82.93 | 5261.9085
92408 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 50.76 | 176.57 | 11203.3665
| 03.2 | Armadura
92776 | 03.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 365 | 11.18 | 5100.875
92792 | 03.2.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 365 | 6.14 | 2801.375
92775 | 03.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 82.18 | 13.32 | 1368.297
92791 | 03.2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 82.18 | 6.81 | 699.5572
| 03.3 | Concreto
94970 | 03.3.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 14.97 | 271.29 | 5076.5141
92873 | 03.3.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 14.97 | 199.53 | 3733.7051
| 03.4 | Lajes e paineis pré-fabricados
74141/003 | 03.4.1 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 7.22 | 98.94 | 892.9335
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 36138.532
| 04 | Vedação
| 04.1 | Alvenaria
87470 | 04.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 401.4 | 78.69 | 39482.7075
73937/003 | 04.1.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 20 | 111.68 | 2792
93188 | 04.1.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 3.5 | 43.42 | 189.9625
93189 | 04.1.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 6 | 52.7 | 395.25
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 42859.92
| 05 | Esquadrias Metálicas
| 05.1 | Esquadrias de madeira e ferro - Portas
73933/001 | 05.1.1 | PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15, DUAS FOLHAS | m2 | 6.8 | 497.81 | 4231.385
73933/004 | 05.1.2 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m2 | 6.8 | 458.42 | 3896.57
74100/001 | 05.1.3 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m2 | 20.3 | 414.32 | 10513.37
90823 | 05.1.4 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | unidade | 1 | 390.6 | 488.25
90831 | 05.1.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unidade | 1 | 101.45 | 126.8125
90830 | 05.1.6 | FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | unidade | 3 | 129.35 | 485.0625
| 05.2 | Esquadrias de Ferro
SIURB - JULHO/2019 80280 | 05.2.2 | Tela de proteção contra nidificacao de passaros | m² | 21 | 172.9 | 4538.625
94559 | 05.2.3 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.48 | 606.95 | 364.17
72122 | 05.2.4 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m² | 0.48 | 118.87 | 71.322
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 24715.567
| 06 | Cobertura
| 06.1 | Estrutura Metálica
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | 06.01.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | unidade | 1 | 2348.5866 | 2935.7333
73970/002 | 06.01.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, (RESITENTE A CORROSÃO) | kg | 3300 | 8.57 | 35351.25
SIURB - JULHO/2019 060131 | 06.01.3 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | kg | 3300 | 2.26 | 9322.5
94227 | 06.01.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 41.64 | 45.6 | 2373.48
94213 | 06.01.5 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL USO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 364.42 | 40.94 | 18649.1935
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | 06.01.6 | TELHAS DE PVC RÍGIDO,TRANSLÚCIDAS OU OPACAS -,TRAPEZOIDAL | m² | 6 | 94.66 | 709.95
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 69342.1068
| 07 | Instalações Hidráulicas
| 07.01 | Água Fria
88503 | 07.01.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | unidade | 1 | 807.37 | 1009.2125
94796 | 07.01.2 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | unidade | 1 | 44.67 | 55.8375
89402 | 07.01.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | m | 100 | 7.92 | 990
| 07.02 | Esgoto
89711 | 07.02.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 15 | 17.05 | 319.6875
89712 | 07.02.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 15 | 24.6 | 461.25
89714 | 07.02.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 15 | 47.71 | 894.5625
| 07.03 | Aparelhos sanitários
86932 | 07.03.1 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - COMPLETA, FORNECIDA E INSTALADA | unidade | 1 | 428.5 | 535.625
86939 | 07.03.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013 | unidade | 1 | 303.42 | 379.275
| 07.04 | Acessorios e Metais
95542 | 07.04.1 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ | unidade | 1 | 31.72 | 39.65
88571 | 07.04.2 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unidade | 1 | 56.34 | 70.425
95544 | 07.04.3 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | unidade | 1 | 40.18 | 50.225
86913 | 07.04.4 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unidade | 2 | 18.03 | 45.075
89707 | 07.04.5 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | unidade | 1 | 25.48 | 31.85
89709 | 07.04.6 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | unidade | 1 | 9.5 | 11.875
89987 | 07.04.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unidade | 1 | 63.54 | 79.425
89985 | 07.04.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unidade | 1 | 60.59 | 75.7375
| 07.05 | Caixa de passagem - esgoto
74166/001 | 07.05.01 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unidade | 2 | 205.05 | 512.625
| 07.06 | Fossa Septica
98056 | 07.06.1 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | unidade | 1 | 3523.86 | 4404.825
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 9967.1625
| 08 | Instalações Elétricas
| 08.1 | Entrada de Energia em baixa tensão
SIURB JULHO/2019 90156 | 08.1.1 | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | unidade | 1 | 4711.65 | 5889.5625
SIURB JULHO/2019 90310 | 08.1.2 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS | M | 100 | 15.66 | 1957.5
| 08.2 | Distribuição
74131/004 | 08.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unidade | 1 | 452.93 | 566.1625
| 08.3 | Instalação dos circuitos, luminárias e aparelhos
74130/001 | 08.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unidade | 4 | 11.76 | 58.8
74130/003 | 08.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unidade | 4 | 49.74 | 248.7
91926 | 08.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 450 | 2.68 | 1507.5
91928 | 08.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 4.17 | 1563.75
91863 | 08.3.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 8.29 | 3108.75
91871 | 08.3.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 25 | 10.03 | 313.4375
95805 | 08.3.7 | CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unidade | 9 | 21 | 236.25
95814 | 08.3.8 | CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unidade | 4 | 15.84 | 79.2
92000 | 08.3.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unidade | 5 | 24.36 | 152.25
91996 | 08.3.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unidade | 2 | 27.69 | 69.225
91997 | 08.3.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unidade | 1 | 29.55 | 36.9375
91993 | 08.3.12 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unidade | 1 | 38.16 | 47.7
91953 | 08.3.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unidade | 1 | 23.11 | 28.8875
91955 | 08.3.14 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unidade | 2 | 28.66 | 71.65
91961 | 08.3.15 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unidade | 1 | 47.58 | 59.475
73953/008 | 08.3.16 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 21 | 194.93 | 5116.9125
97591 | 08.3.17 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W | Unidade | 3 | 78.34 | 293.775
97599 | 08.3.18 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | Unidade | 5 | 38.28 | 239.25
83391 | 08.3.19 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 21 | 30.6 | 803.25
97617 | 08.3.20 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 42 | 37.91 | 1990.275
93044 | 08.3.21 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 3 | 13.31 | 49.9125
9535 | 08.3.22 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 1 | 73.26 | 91.575
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 24580.6875
| 09 | Revestimento de paredes
87878 | 09.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 28.14 | 3.72 | 130.851
87536 | 09.02 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 28.14 | 27.5 | 967.3125
87269 | 09.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 28.14 | 51.29 | 1804.1257
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 2902.2892
| 10 | Pisos Internos
| 10.1 | Piso de Concreto
72961 | 10.01.01 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 300 | 1.39 | 521.25
96397 | 10.01.02 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | m³ | 30 | 123.18 | 4619.25
68053 | 10.01.03 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO SPESSURA 150 MICRAS. | m² | 300 | 5.91 | 2216.25
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | 10.01.04 | Fornecimento e instalação de treliças CA 60 TG H12 | m. | 140 | 17.2746 | 3023.0558
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | 10.01.05 | Fornecimento e instalação de barra de transferência, aço baixo carbono diâmetro de 16 mm, comprimento de 50cm, com 30 cm isolada, fixada à 7,5cm de altura na treliça | un. | 177 | 16.0022 | 3540.4877
85662 | 10.01.06 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | kg | 660 | 10.67 | 8802.75
94972 | 10.01.07 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 45 | 292.07 | 16428.9375
92874 | 10.01.08 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 45 | 33.39 | 1878.1875
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | 10.01.09 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m² | 300 | 13.52 | 5070
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | 10.01.10 | CURA QUÍMICA DE CONCRETO À BASE DE PELÍCULA EMULSIONADA | m² | 300 | 5.3724 | 2014.6601
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | 10.01.11 | SELANTE ENDURECEDOR DE CONCRETO ANTIPÓ | m² | 300 | 6.7514 | 2025.4281
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | 10.01.12 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SERRA DISCO DIAMENTADO PARA PISOS | m | 70 | 11.95 | 1045.625
68328 | 10.01.12 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | m² | 16 | 14.94 | 298.8
| 10.2 | Piso Cerâmico
94103 | 10.02.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m³ | 0.28 | 212.41 | 74.3435
95241 | 10.02.2 | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 5.5 | 21.27 | 146.2312
87247 | 10.02.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 5.5 | 42.69 | 293.4937
88648 | 10.02.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 5.45 | 5.76 | 39.24
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 52037.9902
| 11 | Pintura
| 11.1 | Pintura em esquadrias de ferro
95468 | 11.1.1 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 97.16 | 45.11 | 5478.6095
74064/001 | 11.1.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 21.9 | 22.6 | 618.675
73924/003 | 11.1.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 27.1 | 30.26 | 1025.0575
| 11.2 | Pintura Interna
84656 | 11.02.1 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | m² | 658.78 | 37.55 | 30921.4863
88485 | 12.02.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 658.78 | 2.4 | 1976.34
88495 | 11.02.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 658.78 | 10.39 | 8555.9052
88489 | 11.02.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 658.78 | 12.35 | 10169.9163
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 58745.9898
| 12 | Serviços Complementares
| 12.1 | Pavimentação externa
94992 | 12.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 55.1 | 56.89 | 3918.2987
| 12.2 | Limpeza
99808 | 12.2.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 374 | 3.3 | 1542.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 5461.0487
|  | PREÇO TOTAL - R$ |  |  |  | 354381.5455
BDI sem desoneração de 25%
São Paulo, 11 de setembro de 2019
Eduardo de Avila Prado
Analista de Desenvolvimento Agrário
Engenheiro Civil CREA/SP: 5069244124
Fundação ITESP - GT Obras

## Composição de Serviços
Tabela de Composição de Serviços
Encargos Sociais (%) : Horista |  |  | 117.4%
REFERÊNCIA : Preços de de insumos - SINAPI - Agosto/2018*
Tabela de Insumos - CPOS 176**
Item | Código | Descrição | Classif. | Unidade de Medida | Quantidade / Coeficiente | Preço Unitário | Encargos Sociais | Preço | TOTAL
| 01.17.05 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 |  | UNIDADE |  |  |  |  | 2348.5866
| 00034500* | Coordenador mão-de-obra consultiva | M.O. | H | 1 | 132.4 | 155.3979 | 155.3979
| 00002708* | Engenheiro senior mão-de-obra consultiva | M.O. | H | 1.5 | 140.52 | 164.9283 | 247.3925
| 00034779* | Engenheiro junior mão-de-obra consultiva | M.O. | H | 2.1 | 91.64 | 107.5579 | 225.8715
| B.01.000.020118** | Projetista pleno mão-de-obra consultiva | M.O. | H | 7.7 | 67.01 | 78.6496 | 605.6022
| 00002358* | Desenhista pleno/cadista mão-de-obra consultiva | M.O. | H | 12.6 | 75.35 | 88.4383 | 1114.3225
|  | Fornecimento e instalação de treliças CA 60, H5 conforme especificação, |  | METRO |  |  |  |  | 17.2746
| 00000378* | Armador | M.O. | H | 0.3 | 18.88 | 22.1595 | 6.6478
| 00006114* | Ajudante de Armador | M.O. | H | 0.3 | 13.16 | 15.4459 | 4.6338
| 00043066* | Espaçador treliçado de aço, H= 5 cm | MAT | m | 0.9 | 4.6 |  | 4.14
| 00000337* | Arame recozido nº 18 BWG | MAT | kg | 0.17 | 10.9 |  | 1.853
|  | Fornecimento e instalação de barra de transferência, aço baixo carbono diâmetro de 16 mm, comprimento de 50cm, com 30 cm isolada, fixada à 7,5cm de altura na treliça |  | UNIDADE |  |  |  |  | 16.0022
| 00000378* | Armador | M.O. | H | 0.3 | 18.88 | 22.1595 | 6.6478
| 00006114* | Ajudante de Armador | M.O. | H | 0.3 | 13.16 | 15.4459 | 4.6338
| 00000031* | Barra de transferência em aço liso, D= 12,5 mm (C= 35 cm) | MAT | unidade | 0.67 | 4.28 |  | 2.8676
| 00000337* | Arame recozido nº 18 BWG | MAT | kg | 0.17 | 10.9 |  | 1.853
|  | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície |  | M² |  |  |  |  | 13.52
| C.01.000.098199** | Mão-de-obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície | MAT. | m² | 1 | 13.52 |  | 13.52
|  | Cura química de concreto à base de película emulsionada |  | M² |  |  |  |  | 5.3724
| 00006111* | Servente | M.O. | H | 0.25 | 14.84 | 17.4177 | 4.3544
| B.09.000.024006** | Agente de cura química para concreto e argamassa, ref. Quimicret Quimatécnica, Basf Masterkure 201, Curing-Otto Baumgart ou equivalente | MAT | l | 0.2 | 5.09 |  | 1.018
|  | Selante endurecedor de concreto antipó |  | M² |  |  |  |  | 6.7514
| 00006111* | Servente | M.O. | H | 0.25 | 14.84 | 17.4177 | 4.3544
| F.12.000.024026** | Selante endurecedor à base de polímeros siliconados, ref. Denver Hard-Flúor Denver ou equivalente | MAT | l | 0.3 | 7.99 |  | 2.397
|  | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos |  | M |  |  |  |  | 11.95
| C.01.000.092024** | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | MAT. | m | 1 | 11.95 |  | 11.95
|  | TELHAS DE PVC RÍGIDO,TRANSLÚCIDAS OU OPACAS - ONDULADA,TRAPEZOIDAL OU GRECA | [6 empty] | 94.6647
| 00006111* | Servente | M.O. |  | 0.35 | 14.84 | 17.4177 | 6.0962
| 00004750* | Pedreiro | M.O. |  | 0.35 | 18.88 | 22.1595 | 7.7558
| Pesquisa de Mercado | Telha de PVC Rígido,Trasnlúcidas ou opacas - ,TRAPEZOIDAL OU GRECA | MAT |  | 1.15 | 69 |  | 79.35
| 00001607* | Conjunto de vedeção elástica 5/16" - P/ Fixação de de telha (1 Arruela de PVC + 1 Arruela de ferro galvanizada) | MAT |  | 0.33 | 0.12 |  | 0.0396
| 00004356* | Parafuso c/ rosca soberba de ferro galvanizado p/ fixação de telhas de aluminio - s/ vedeção - 8 x 230MM | MAT |  | 0.33 | 0.17 |  | 0.0561
| 00004315* | Gancho chato - 140 MM | MAT |  | 0.97 | 1.11 |  | 1.0767
| 00038120* | Massa para vedação (P/ em telhas de aluminio) | MAT |  | 0.0033 | 87.97 |  | 0.2903